Elektrisch
- Die Solarpaneele sind mit einem Überspannungsschutz gegen Blitzeinschlag gesichert.
- Die parralelgeschalteten Solarpaneele sind durch eine Sperrdiode geschützt damit der Strom nicht in die andere Reihenschaltung fliesst.
- Direkt nach den Solarmodulen ist ein Leistungsschalter in der Garage angebracht damit die Solarspannung schon vor Ort vom Netz genommen werden kann.
- Die Solaranschlussleitung im Keller hat ebenfalls ein Leistungsschalter damit auch im Keller die Solarspannung getrennt werden kann.
- Der Solarladeregler hat einen Verpolungsschutz, Überlastschutz und einen Temperaturschutz und schaltet bei sonstigen Fehlern ebenfalls automatisch ab.
- Der Batteriemonitor überwacht die Batteriespannung, den Lade- und Entladestrom sowie die Mittelpunktspannung und die Temperatur der Batteriebank.
- Der Wechselrichter hat einen Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz und eine Temperaturüberwachung
- Die Batterien haben ein integriertes Batteriemanagementsystem. Dieses schützt jede einzelne Batterie vor Überspannung, Unterspannung, Übertemperatur und Untertemperatur unter 0 Grad Celsius
- Ausserdem schützt das Batteriemanagementsystem auch vor Kurzschluss
- Die Batteriebank ist durch einen Leistungstrennschalter vom System trennbar.
- Der Anschluss der Batteriebank ist durch eine 100A Sicherung vom System abgesichert.
- Die Netzumschakt-Relais Schaltung und die Versorgungsspannung der Batterieüberwachung ist durch eine 1A Sicherung gegen Kurzschluss abgesichert.
- Der Ausgang des Wechselrichters ist durch eine FI-Sicherung gegen Fehlerströme abgesichert.
- Der Ausgang des Wechselrichters ist über eine Leistungsüberwachung via Wifi vom Netz per Ferne trennbar.
- Das komplette System sendet seine Zustandsdaten zu einer Haussteuerung (IoBroker)
- Ein E-Ink Display zeigt alle wichtigen Systemdaten und Statistiken an.
- Die Anschlüsse mit höherer Spannung sind Fingersicher abgedeckt.

Sonstiges
- Die Schaltung ist feuerfest auf einer Fermacellplatte montiert.
- Im Kellerraum ist ein Feuermelder angebracht.
- Ausserdem ist in etwas Entfernung ein spezieller Sonderlöscher für Lithium-Ionen-Akkus angebracht.